南京信息工程大学空调使用暂行规定

为加强各类空调的使用管理，保证合理需求，避免浪费，结合学校实际情况，制定本暂行规定。

一、正常工作时段的空调使用

（一）按照国家相关规定，日最高气温高于30摄氏度，开启冷空调，日最高气温低于5摄氏度开启热空调。空调制冷时温度设置不得低于26摄氏度，制热时温度设置不得高于20摄氏度。

（二）正常工作时段暂定为：

正常工作日周一至周日7:30—18:00，

寒暑假周一至周五8:00—17:00。

二、其他时段的空调使用

（一）如因教学、科研和其他临时性工作需在正常工作时间之外使用中央空调，使用单位应填写空调使用申请表（见附件，可在总务处网站下载）报总务处批准后，楼管人员方可开启中央空调。

（二）体育馆水冷机组、各类礼堂报告厅中央空调使用实行申报审批制。举办各类校级大型活动，需使用中央空调，由使用单位填写空调使用申请表，报总务处批准后，楼管人员方可开启中央空调。

（三）其他时段经批准使用空调，工作结束后，使用单位应及时通知楼管人员关闭中央空调。

（四）分体式空调参照中央空调管理执行，由水电监测平台进行实时监控计量。

三、空调的管理

（一）目前已经实现了对大部分楼宇房间每个时段用电情况的远程监控。条件成熟的时候，将对非正常工作时段，使用空调逐步试行计量收费，见下表。

|  | 时段 | 管理 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工作日周一至周日 | 7:30—18:00 | 监控计量，注意节约 | 不收费 |
|  | 18:00—7:30 | 监控计量，申报可用 | 收取电费30% |
| 寒暑假周一至周五 | 8:00—17:00 | 监控计量，注意节约 | 不收费 |
|  | 17:00—8:00 | 监控计量，申报可用 | 收取电费30% |
| 寒暑假周六至周日 | 全天 | 不开空调 |  |

具体收费办法另行制定。

（二）中央空调主机由楼管人员按照相关规定开关，各房间工作人员根据实际需求开关室内分机；分体空调的使用管理由空调使用者负责。

（三）图书馆是学校重要的大型公共场所，考虑其特殊性，其空调的使用将根据实际情况由总务处进行管理。

（四）已安装红外控制器的分体空调严禁使用人绕过控制器使用。

（五）使用空调时，应紧闭门窗，保证空调使用效果；房间超过半小时无人的情况下，应自觉关闭空调，避免浪费。

（六）楼管人员对于中央空调的使用应严格按规定执行，如有违规，将处于每次200元的罚款。

（七）学校将不定期进行空调使用情况检查，对于违规使用空调的单位或个人予以通报批评。

（八）本规定由总务处负责解释。